Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/06/2026)

	CÔNG TY…………….
Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hóa:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Bơm nước ngưng
	- Dùng được cho các điều hoà cây Funiki

- Điện áp: 220V-230v/50Hz
- Chiều cao bơm tối đa: ≥ 10m
- Công suất bơm: ≥ 24L/h ( 33 GPH)
- Dụng tích bình chứa : ≥ 200ml
- Độ ồn : ≤ 19dB(A)
- Nhiệt độ : 0oC – 500C
	Cái
	10
	
	
	
	

	2
	Nguồn 12V
	- Input: 100-240V ~ 50/60Hz

- Output: 12V- 1000 mA

- Dây nguồn ra: dài ≥ 1m
- Có chống nhiễu ở dây nguồn giúp tăng độ ổn định cho dòng điện
	Cái
	10
	
	
	
	

	3
	Bảng mạch điều khiển
	- Hàng chính hãng mới 100%

- Dùng được cho dàn nóng điều hoà trung tâm DAIKIN VRV III model RXYQ8-18PAY19
	Cái
	01
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	

	Thuế VAT (…%)
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 30 ngày, kể từ ngày 16/06/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


